

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 172720 Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д.25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте***(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

***образование***

2.2. Виды оказываемых услуг *образовательные*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 31/75

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки п.Сосновка ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,* ***нет***) нет  
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: ***есть****, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(У,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,Щ,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И(У,О) |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:  
ДЧ -И (К,О,У)

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт ( текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт ( текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт ( текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт ( текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт ( текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт ( текущий) |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт ( текущий) |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ -до 2024

в рамках исполнения -плана

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -доступность категории инвалидов – С,К,О,Г,У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анкеты (информации об объекте) от | “ | 03 | ” | сентября | 20 | 15 | г. |

2. Акта обследования объекта: № акта 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 03 | ” | сентября | 20 | 15 | г. |

3. Решения Комиссии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 03 | ” | сентября | 20 | 15 | г. |



3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
От остановки п.Сосновка ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать  
природные неровности )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*  
(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов \*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ –И (К,О,Г,У) | 1 | 2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ –И ( У,Г) | 2 | 1 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(Г,У) | 3 | 5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И ( К,О,У) | 4 | 6 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) | 5 | 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ –И (К,О,У) | 6 | 8 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(У,О) | 7 | 9 |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  
ДЧ-И(К,О,У)

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ -до 2024

в рамках исполнения -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -доступность категории инвалидов – С,К,О,Г,У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  
-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 1 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 1 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 1 | л. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты фотофиксации на объекте | |  | на | 3 | л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ |  | | на | 1 | л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_11\_ от "\_03\_" \_\_09\_ 2015\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»

172705 Тверская область, Фировский район, п. Сосновка, ул. Школьная д.101\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | 1 | 1 | Отсутствие бордюров | К,О,С,Г | Установка бордюров | Ремонт ( текущий) |
| 1.2 | Путь (пути) движения на  территории | Есть | 2 | 2 | Устройство бордюров | К,О,С,Г | Установка бордюров | Ремонт ( текущий) |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](приказ%20627.doc#Par2217)  (к [пункту 3.4](приказ%20627.doc#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](приказ%20627.doc#Par2218)  к [пункту 4.1](приказ%20627.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Территория, прилегающей к зданию ( участка) | ДЧ – И (К,О,У,Г) | 1 | 1 | Ремонт (текущий) |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 11 от "03" сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»

172705 Тверская область, Фировский район, п. Сосновка, ул. Школьная д.101\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) | Есть | 2 | 2 | Отсутствие тактильной напольной плитки | С | Устройство тактильной плитки | Ремонт(текущий) |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 2 | 4 | Отсутствие знаков доступности. Устройства вызова персонала | К.О | Установка знаков доступность,кнопки вызова персонала | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 2 | 3 | Отсутствие грязезащитного покрытия, тактильных направляющих | К,О,С,Г | Установка грязезащитного покрытия, тактильных направляющих | Ремонт (текущий) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](приказ%20627.doc#Par2274)  (к [пункту 3.4](приказ%20627.doc#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](приказ%20627.doc#Par2275) к  [пункту 4.1](приказ%20627.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Входа(входаов) в здание | ДЧ-И (У,Г) | 2 | 2,3,4 | Ремонт(текущий) |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_11от "03" \_сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»

172705 Тверская область, Фировский район, п. Сосновка,   
ул. Школьная д.101\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон) | Нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 8 | 6 | Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупридительные тактильные полосы. Отсутствует подъемное устройство | С,К | Обустройство лестничных маршей, установка подъемного устройства | Ремонт( текущий) |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | нет |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) | Нет |  |  | Отсутствует лифт или подъемное устройство | К,О | Устройство наружного лифта | Ремрнт( капитальный) |
| 3.5 | Дверь | Есть | 3 | 7 | Высота порогов превышает0,014м | К | Замена дверных блоков | Ремонт ( текущий) |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) | Есть |  |  | Отсутствуют тактильные напольные направляющие | С | Устройство тактильных напольных направляющих | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](приказ%20627.doc#Par2335)  (к [пункту 3.4](приказ%20627.doc#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](приказ%20627.doc#Par2336)  к [пункту 4.1](приказ%20627.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Пути ( путей) движения внутри здания ( в т.ч.путей эвакуации) | ДЧ-И(Г,У) | 8 | 6 | Ремонт( текущий) |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 11 от "\_03\_" \_\_сентября\_\_\_\_\_ \_2015\_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

\_МДОУ Новосельский детский сад « Колокольчик»\_172705 Тверская область Фировский район, п, Сосновка ул, Школьная д101

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания | есть | 4 | 8 | Отсутствуют информирующие обозначения помещений, нарушена высота размещений выключателей и розеток, отсутствуют тактильные направляющие |  | Установка информирующих обозначений розеток и выключателей, тактильных направляющих |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](приказ%20627.doc#Par2399)  (к [пункту 3.4](приказ%20627.doc#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](приказ%20627.doc#Par2400)  к [пункту 4.1](приказ%20627.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Зона целевого назначения здания( целевого посещения объекта) | ДЧ-И(К,О,У) | 4 | 8 | Ремонт текущий |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 11 от "03" сентября 2015г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»

172705 Тверская область, Фировский район, п. Сосновка,   
ул. Школьная д.101\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 5 | 9 | Отсутствиетактильных направляющих,откидных опорных поручней,штанг, поворотного или откидного сидения опоры для спины специальных знаков, тревожной кнопки, автоматического слива воды | К,С | Обустройство туалетной комнаты в соответствии с СНиП35-01-2001.Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населенияВСН 62-91, кроме требований к спкциализированным зданиям | Ремонт (текущий) |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната  (гардеробная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](приказ%20627.doc#Par2544)  (к [пункту 3.4](приказ%20627.doc#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](приказ%20627.doc#Par2545)  к [пункту 4.1](приказ%20627.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Санитарно- гигиенических помещений | ДЧ –И(О,Г,У) | 5 | 9 | Ремонт текущий |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОУ Новосельский детский сад «Колокольчик»

172705 Тверская область, Фировский район, п. Сосновка, ул. Школьная д.101\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Отсутствуют дополнительные визуальные средства информирования в соответствии с универсальными требованиями | К,О,С,Г,У | Адаптация входа на территорию объекта, вестибюль, в туалетную, зону целевого обслуживания. Установка информационных указателей о нахождении объекта на остановке общественного транспорта. Установить на входных дверях в вестибюле визуальные знаки предупреждения о препятствии Изготовить разместить в вестибюли новые адаптированные схемы эвакуации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Отсутствуют голосовые средства информирования об объекте | С | Адаптация вестебюля голосовыми средствами информирования об объекте. Установка голосовых средств информирования об объекте звуковой мнемосхемы |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Отсутствие на тротуарах тактильные плитки с рифами предупреждающие о начале опасного участка пути, тактильные мнемосхемы, информация по Брайлю | С | Адаптпция входа на территорию объекта, Установка на тротуарах тактильных плиток с рифами предупреждающих о начале опасного участка пути. Тактильных мнемосхем, информации по Брайлю | Ремонт( текущий) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](приказ%20627.doc#Par2596)  (к [пункту 3.4](приказ%20627.doc#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](приказ%20627.doc#Par2597)  к [пункту 4.1](приказ%20627.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

1.Вход на территорию. 2. Прилегающая территория.

3. Вход в здание. 4. Вход оборудован кнопкой.

5. Путь движения в здании.

Туалетные комнаты

